招标单位：启东市自来水厂有限公司

招标内容：DN300球墨铸铁管702米批量采购

招 标 文 件

招  标  人：启东市自来水厂有限公司

时      间： 2019年4月11日

第一章  投 标 须 知

一、投 标 概 要

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称:启东市自来水厂有限公司 招标人地址：启东市公园中路802号 联系人：刘鼎 联系电话：0513-83252910 |
| 2 | 招标内容：DN300球墨铸铁管702米批量采购 |
| 3 | 招标方式：公开招标 |
| 4 | 投标报价方式：根据招标人提供的技术要求及清单，采取固定总价报价。不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价：人民币198000元（壹拾玖万捌仟元整） |
| 6 | 投标文件份数：正本壹份 |
| 7 | 投标文件截止时间及提交地点： 截止时间： 2019 年 4 月 16 日 15 时 30 分 提交地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 8 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 9 | 定标原则：满足要求最低固定总价 |
| 10 | 付款计划：按签订合同约定的方式支付 |
| 11 | 质量要求：质量合格，达到相关国标和行业标准 |
| 12 | 货物交接地点：采购方指定地点 |

二、投 标 须 知

（一）总 则

1． 说明

1）、项目的说明见投标须知中投标概要所述。

2）、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，上述招标内容所需资金已落实。现通过招标来择优选定供货商。

3）、 要求投标人根据招标文件的要求，提交完整、详细的投标文件。

4）、 各个投标人应认真阅读并回答本文件的各项要求，不得空缺不作回答。如有建议可另行附文。

5）、 投标人一旦投标即视为接受本招标文件所有内容。

6）、投标人须遵守有关法律法规，否则一切法律责任由投标人自己承担。

7）、遇不可抗力因素，招标方有权对投标时间、地点进行变更并通知所有参加投标人。

2.投标单位的资格和资质要求

1）、参加招标的供货商或生产厂商（以下称“投标单位”），具有独立的法人资格，注册资金5000 万元以上，有生产供应和相应检测能力，同时具有良好的银行资信和商业信誉。

2）、投标单位应提供相应的资质文件，以证明其符合招标合格条件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力。为此，所提交的招标响应文件中应包括下列资料复印件(原件备查)：

  - 投标人的营业执照副本、资质批准证书许可证及相关证书；

  - 货物技术要求；

  - 投标人能够提供产品检验证书；

  - 提供近三年参与的与本次采购招标项目相同业绩（提供合同或中标通知书证明）。

  - 如为法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件。如为委托代理人参加投标的，须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及委托代理人身份证的这两项原件的复印件。

  - 以上所有材料须加盖公章。

3.投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人自理，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4.  招标文件的组成

第一章  投标须知

第二章  技术要求及服务条款

第三章  货物采购清单

第四章  投标文件格式

5.  招标文件的修改

招标文件的修改将以书面补遗形式发送给所有投标人，作为招标文件的组成部分。

（三）投标文件的编制要求

6.  投标文件的组成

1）、投标文件封面

2）、授权委托书

3）、投标函

4）、货物采购清单报价表

7.  投标文件格式

投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

8.  投标报价

1）投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标单位根据招标人提供的材料清单、招标文件的要求投标报价。

2）货物采购清单报价表中所有需要填报的报价，投标人均应填报，投标人任何少报、漏报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。

3）投标人在清单报价表中投报的报价，在合同有效期内不作调整。

9.  投标文件的签署

1）投标文件封面、授权委托书、投标函、投标报价单均必须加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2）投标文件如有修改，修改处必须由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

10.  投标文件的密封

1）投标人必须将投标文件密封在同一个包封中，否则按废标处理。

2）在投标文件密封袋上写明招标人名称、开标地址、招标内容、投标人名称及日期。

11.  投标文件的补充、修改

投标文件的补充、修改在投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开 标

12. 开标

1）招标人按规定的时间和地点公开开标。开标由招标人主持。由投标人检查所有投标文件的密封情况经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格，及最终中标人。工作人员对开标过程进行记录，并存档备查。

2）投标报价为最终报价，即本次招标项目仅为一次报价。

（六）废标条件（重大偏差条件）

13. 程序废标

1) 投标文件逾期送达的；

2) 投标文件未按招标文件要求密封的；

3) 投标人未出席开标会的；

4) 投标人未在开标会记录上签字确认的。

14. 法定废标

1) 投标文件中投标文件封面、授权委托书、投标函、投标总价无投标人公章及法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章的）；

2) 投标人擅自修改材料报价单的；

3) 投标报价超过“最高控制价”的。

15. 评审废标

1) 参加投标时，扰乱开、评标会场秩序经劝阻无效的；
    2) 当投标人的报价明显低于其他投标报价（即低于其他投标平均报价30%或以上的），且不能合理说明的； 
    3) 投标人对招标文件规定的质量、技术要求不能实质性响应的；

4) 投标文件附有招标人不能接受的条件的。

5) 投标文件异常雷同或错漏一致的.

（七）合同的签订

16. 中标通知书

中标人确定后在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

17. 合同的签订

招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 10日内按照招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人不得将中标项目转让（转包）给他人。

第二章 货物技术要求及服务条款

一、执行标准

1．GB/T13295-2013《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》;

2．管件内衬水泥砂浆，外喷镀锌沥青，分别执行ISO4179和ISO8179标准。

3.内村环氧密封层符合ISO 16132-2004标准

4.自锚管符合GB/T13295-2013《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》

5．检测方法、检验规则、尺寸、外形、重量及允许偏差、标志、包装、质量证明、运输和贮存及技术要求等均按GB/T13295-2013标准执行。

- 二、技术要求

- （1）力学性能

管子采用离心铸造工艺生产，并且必须经过退火处理，力学性能如下所示：

| 抗拉强度（MPa） | 屈服强度（MPa ） | 硬度（HBW） |
| --- | --- | --- |
| ≥420 | ≥300 | ≤230 |

（2）尺寸、外形、重量

1．接口采用滑入式T型承插式可挠性接口、自锚式接口，尺寸符合GB/T13295-2013标准的规定。

2．有效长度L=6000mm,压力等级1.0mpa

3．铸铁管的端面应与轴线相垂直。

4．管道规格尺寸及允许偏差应符合GB/T13295-2013的规定。

5．重量验收：按国家标准计算，标准质量公差允许误差为±3%。

- （3） 质量要求

1．球墨铸铁管的材质应为铁素体基体的球墨铸铁。在组织中应有一定数量的球状石墨。

2．水压试验、抗拉强度、伸长率应符合GB/T13295-2013标准的规定。

3．表面硬度不得大于230HBW。

4．内外表面不允许有妨碍使用的缺陷。

5．铸铁管内部采用水泥砂浆内衬，部分采用水泥砂浆内衬环氧密封层，外部采用喷锌沥青涂层，涂覆前，内外表面应光洁，无铁锈、铁片。涂覆后，内外表面应光洁，涂层均匀、粘附牢固，并不因气候冷热而发生异常。水泥砂浆内衬管道糙率要求小于0.013、水泥砂浆内衬加环氧密封层管道糙率要求小于0.008。金属锌喷涂的厚度应不小于130g/㎡，金属锌的含锌量至少为99.95%。

6．在插口外表面用白漆喷涂插入标记，按GB/T13295-2013标准进行。

7．管子出厂自带内衬水泥砂浆和环氧涂料、外壁涂沥青，内衬水泥符合ISO4179标准，外涂沥青符合ISO8179标准，内衬环氧涂料符合ISO 16132-2004。

8．检测项目、检验方法、检验规则按GB/T13295-2013标准进行。

三、服务条款

1、 质量要求：符合国家标准和行业标准。

2、 付款方式：供货验收完成，供货方开具有效的增值税发票之日起45天内予以全款付清（付款不计利息）。

3、 货到采购人制定地点后，供应商应按采购人指定的要求堆放，并做好保护管材等措施，其发生的费用有供货商承担。

4、运输、卸货过程中非采购人原因造成的管材破损、搬运工作人员或第三方的人身伤害均由供货商承担所有责任与赔偿。

第三章 货 物 采 购 清 单

| 序号 | 口径 | 名称 | 计量单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300*6 | 球墨铸铁管 | 米 | 702 | 配宏力三元乙丙胶圈，含13%增值税，含运费，上下卸货费 |

第四章 投标文件格式

（投标文件外包装）

招标单位：启东市自来水厂有限公司

开标地址：启东市公园中路802号

招标内容：DN300球墨铸铁管702米批量采购

投 标 文 件

投标人：

日期：

一、投标文件封面

招标单位：启东市自来水厂有限公司

招标内容：DN300球墨铸铁管702米批量采购

投 标 文 件

投标人：                               （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：            （签字或盖章）

日期：

二、授权委托书

委托单位名称：

所在地址：

法定代表人或负责人姓名：          职务：

被委托人姓名：                    性别：

身份证号：

电    话：

住 所 地：

委托事项：

1、项目名称：

2、被委托人权限：

1）代表法人签署上述项目项下的投标文件及参加投标

2）代表法人签署上述项目项下的合同

3）代表法人签署上述项目项下的投标文件和合同的修订和变更文件

特此委托

委托单位（公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

年  月  日

三、投 标 函

致：启东市自来水厂有限公司

1、根据你方 DN300球墨铸铁管702米批量采购    招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、货物技术要求及服务条款等有关文件后，我方愿以（大写）                        元（小写 ￥               元）作为确认的投标总价，并按招标人采购清单中的数量和招标文件要求负责供货，保证货物材料质量合格，符合采购方需求并承担任何材料质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件补遗及有关附件。

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

电话：        传真：

日期：             年            月           日

四、报 价 单

| 序号 | 规格 | 名称 | 计量单位 | 数 量 | 总价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300*6 | 球墨铸铁管 | 米 | 702 |  | 配宏力牌三元乙丙胶圈，含13%增值税，含运费，上下卸货费 |

注：1本次招标以填报的报价为评标依据，总价报价不得高于最高控制价，否则作为废标处理。

2 如果投标人不实质响应技术要求，根据废标条件应作为废标处理。

投标人：                                （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：           （签章）

日期：      年    月    日